附件一

会同县人民医院64排CT技术

维保服务采购需求

一、采购项目基本信息：

| 项目名称 | 最高限价(万元) | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 64排CT技术维保服务 | 6万元/年 | 三年 |

二、维保技术服务内容及要求：

1、投标人或代理服务机构在我省至少设有1个维修服务机构，邻省不少于2个长期稳定的维修服务机构≥10年

▲2、投标人或代理服务机构在湖南省内服务机构需配备有全职的CT原厂认证合格的工程师至少两名，提供招标当年有效期的CT原厂工程师资质证明（提供证明材料）

▲3、投标人在服务期内需具备设备所有零备件供应能力，提供厂家授权函或合作协议

4.如需更换CT球管，所提供的球管需符合国家食品药品监督管理局SFDA原机整体注册证要求，提供球管与整机匹配的SFDA的认证报告及注册证

5、投标人或代理服务机构必须具备400客户服务24小时专线电话，全年365天开通

6、投标人或代理服务机构必须合法获得使用在有效期内的原厂service key，并保证不违法国家有关知识产权的规定

7、提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，保修期内免费提供设备(含独立工作站) 的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本

▲8、投标人或代理商服务机构提供数字化远程诊断与维修服务，基于专用路由器，宽带接入式的远端服务器实时自动监测，On Watch前瞻性预警服务,在线支持工程师每天会人工登录在保设备，协助发现设备潜在故障。 投标人提供基于宽带接入的原厂的 InSiteTM 数字化远程故障筛排系统，提前预知球管打火/预热失败/阳极旋转失效/灯丝断路，球管使用量；数据采集系统(Detector/DAS) 短路/断路， 工作温度超标，编码器失效；图像重建(Recon) 重建速度变慢，重建失败；硬盘(Hard disk)磁盘 阵列损坏；帮医院提早做计划，无计划外停机

9、提供不限次数的人工上门维修服务；提供一年至少4次的定期维护与保养。并按时提供年度季度服务总结报告

10、24小时电话随时响应；如遇电话或在线不能解决的问题，工程师需在24小时内到达现场，须保证设备开机率达到95%以上

▲11、投标人或所代理的服务机构拥有全职的原厂认证合格的CT、MR临床应用培训人员，并能以现场的和远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持。提供当年有效期内的资质证明。

评审标准

| 序 号 | 评审内容 |  | 分值 | 评审因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 价格 | 20 | 经评委会一致认定满足院内公开招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计20分。其他供应商的价格得分统一按 按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×20 |
| 2 | 技术 部分 | 技术指标 | 40 | 1、技术指标全部满足或优于招标文件要求的得 40分。 2、未标注 “▲”号的一般性技术参数不满足招标要求的， 每一项扣2分。 3、标注“▲”号的重要性技术参数不满足招标要求的，每一项扣 4分，扣完为止。 注：投标人在技术响应中提供证明材料并标注对应页码， 否则视为不满足。 |
|  |  | 维保方案 | 15 | 根据供应商针对本项目特点制定维保方案进行评比；方案中需包含本项目维 保工作范围内容、定期保养服务计划、操作规程等，方案切合实际、全面、 科学、高度契合采购要求的得 15 分； 方案基本合理，较为全面，并基本满足 采购要求的得 10分； 方案合理性及全面性较差的得 5分， 未提供不得分。 |
|  |  | 应急保障 预案 | 10 | 根据供应商提供针对本项目应急保障预案进行评比；预案科学、合理、全面 的得 10分； 应急保障预案较合理得 6分； 其他得 2分，未提供不得分。 |
| 3 | 商务 部分 | 投标文件编制 | 5 | 投标文件按招标文件要求编制，有详细目录、连续页码、目录、索引表等，有关材料装订顺序对应清晰、查阅方便、无错误的计5分。一处不符合扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 原厂授权书 | 10 | 投标人提供本项目设备原厂授予的维保服务授权书，提供授权书计5分，未提供授权书计0分。（注：提供授权书复印件或扫描件加盖投标人公章） |

附件二：

投标报价表

| 序号 | 采购项目名称 |  | 采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商 名称 |  |  |  |
| 2 | 数量 |  |  |  |
| 3 | 总报价 人民币 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |  |  |
| 4 | 备注 |  |  |  |

说明：本表不要装订在响应文件内 ，单独密封递交

- 法定代表人或其委托代理人签字：

年   月    日

附件三：

投标人资格声明

致(采购人)：

按照遴选文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力

四、我单位在参加本遴选项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下  ：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下  ：

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日